IZJAVA O SVOJSTVIMA

- Ime i trgovački naziv proizvoda:

PE-LINE BY PETROKOV PERT II/EVOH/PERTII DN16 x 2.0 višeslojna cijev

- Kratki opis i namjeravana uporaba u skladu s primjenjivim hrvatskim tehničkim specifikacijama:

Kompozitna PERT II/EVOH/ PERT II višeslojna cijev proizvedena prema tehničkim specifikacijama HRN EN ISO 21003 i HRN EN ISO 22391 za korištenje u sustavima sa toplom i hladnom vodom prema sljedećim uvjetima:

- Podno grijanje niskotemperaturno radijatorsko grijanje, Klasa 4, max. 70°C – 8bar

- Opskrba toplom vodom, Klasa 2, max. 70°C – 8bar

- Visokotemperaturno radijatorsko grijanje, Klasa 5, max. 90°C – 8bar

- Ime i adresa proizvođača na kojoj je dostupan:

Petrokov,

Mrkšina 52d

Sv. Klara

10000 Zagreb

- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Provjera stalnosti svojstava u skladu s propisima Europske komisije (1999/472 / EC) i Direktivom br. 305/2011 Europske unije:  Sustav ocjenjivanja 4

- Hrvatska tehnička specifikacija:

HRN EN ISO 21003-2: Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama - 2. dio: cijevi

HRN EN ISO 22391-2: Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polietileni postojani pri povišenoj temperaturi (PE-RT) - 2. dio: cijevi

- Objavljena svojstva:

| Bitne značajke | Svojstva | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- |
| Reakcija na požar | NPD | - |
| Unutarnja tlačna čvrstoća | Podno grijanje i niskotemperaturno radijatorsko grijanje, klasa 4, max 70°C, 8 bara Visokotemperaturno radijatorsko grijanje, klasa 5, max 90°C, 8 bara | EN-ISO-1167-1, 2 |
| Dimenzije i tolerancije veličine (mm) | Odgovara zahtjevima EN-ISO 22391-2, 6 i Aneks A | EN ISO 3126 |
| Trajnost spojeva pri temperaturnom ciklusu | Zadovoljava | EN 12293 |
| Trajnost spojeva - nepropusnost spojeva pod vakuumom | Zadovoljava | EN 12294 |
| Trajnost spojeva pri tlačnom ciklusu | Zadovoljava | EN 12295 |
| Vodonepropusnost | pri 8 bara i klasi 4, vodonepropusno pri 8 bara i klasi 5, vodonepropusno | EN-ISO-1167-1, 2 |
| Otpuštanje opasnih tvari | NPD | - |

Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 6. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.

Zagreb, 01.03.2019

.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

________________________